## DN250 PN10-Oct2023
Estos ensayos se repitieron una vez revisados los equipos de medida de presión diferencial | [42 empty] | Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
| Sin Tornillos |  |  |  | Rugosidad absoluta (mm) | [11 empty] | El diámetro interior de las tuberías el normalizado. Son tuberías PN10. | [25 empty] | 0.044205 | 1.1 | 9.8066 | 0.2262 | 0.040186 | 1.003e-06
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | f | 2ª Karmann Prand | [11 empty] | La tubería DN250 tiene 540 tornillos y la DN300, 630
[16 empty] | PN | DN | Dinterior | Tornillos por circunferencia (contados de las fotos)
[16 empty] | 10 | 250 | 226.2 | 26
[16 empty] | 10 | 300 | 285 | 32
[16 empty] | 16 | 200 | 170.4 | 21 | [23 empty] | DN250 PN10 |  |  |  |  | Volumen tornillos (mm3) | Volumen tornillos (dm3) | %de la luz total | %sección circular | Rugosidad Absoluta | SD
[18 empty] | PN16 | [24 empty] | Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3 | Volumen tornillos (dm3) | % | % | Rugosidad Absoluta | SD
[43 empty] | No total de tornillos | 546 |  | 25 | 40 | 313656.6105 | 0.31366 | 0.70956 | 7.3175 | 55.4648 | 1.8892
[43 empty] | Tornillos por círcunferencia | 26 |  | 25 | 30 | 235242.4579 | 0.23524 | 0.53217 | 7.3175 | 28.2944 | 0.60077
| 25% | [41 empty] | número de secciones con tornillos | 21 | 546 | 25 | 20 | 156828.3053 | 0.15683 | 0.35478 | 7.3175
| 25%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Colebrook |  | 25%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 25%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 575037.1193 | 0.57504 | 1.3009 | 14.6349 | 93.7174 | 4.146
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | Rugosidad Relativa | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Diámetro interior tubería | 226.2 | mm | 50 | 30 | 431277.8395 | 0.43128 | 0.97564 | 14.6349 | 57.2852 | 5.1525
[15 empty] | 0.63362 | 91.6654 | 2.2255 |  | 142895.8143 | 2.2798 | 390.4359 | 1.5099 | 0.66229 | 4.595 | 0.21763 | 0.4665 | 0.46649 | 390.4261 | 0.67086 | 97.053 | 2.132 | 3.1781 | 151294.4705 | 1.9483 | 366.8454 | 1.3958 | 0.71642 | 5.205 | 0.19212 | 0.43832 | 0.43831 | 366.8354 | Circunferencia interior | 710.6283 | mm | 50 | 20 | 287518.5597 | 0.28752 | 0.65043 | 14.6349
[15 empty] | 1.2305 | 178.023 | 2.3377 |  | 277517.368 | 0.63491 | 197.3315 | 0.79682 | 1.255 | 17.9885 | 0.055591 | 0.23578 | 0.23577 | 197.322 | 1.2205 | 176.5662 | 2.7213 | 2.2297 | 275246.3818 | 0.75137 | 221.7534 | 0.86682 | 1.1536 | 14.2445 | 0.070202 | 0.26496 | 0.26495 | 221.7446 | Distancia entre tornillos | 27.3319 | mm | 75 | 40 | 836417.6281 | 0.83642 | 1.8921 | 21.9524 | 132.5073 | 4.6548
[15 empty] | 1.8631 | 269.5282 | 3.0646 |  | 420163.4206 | 0.36312 | 123.8665 | 0.6026 | 1.6595 | 45.6542 | 0.021904 | 0.148 | 0.14799 | 123.8582 | 1.8962 | 274.32 | 3.4761 | 1.8332 | 427633.3184 | 0.39761 | 134.8193 | 0.63056 | 1.5859 | 38.5376 | 0.025949 | 0.16109 | 0.16108 | 134.8115 | área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 627313.2211 | 0.62731 | 1.4191 | 21.9524 | 73.473 | 6.2558
[15 empty] | 2.4864 | 359.7016 | 3.7344 |  | 560733.3862 | 0.24844 | 83.0926 | 0.49844 | 2.0063 | 101.4527 | 0.0098568 | 0.099281 | 0.099272 | 83.0851 | 2.4977 | 361.3411 | 4.6207 | 1.85 | 563289.1811 | 0.30462 | 103.9369 | 0.55192 | 1.8118 | 64.8409 | 0.015422 | 0.12419 | 0.12418 | 103.9302 |  |  |  | 75 | 20 | 418208.814 | 0.41821 | 0.94607 | 21.9524
[15 empty] | 3.7654 | 544.7372 | 5.327 |  | 849182.6693 | 0.15452 | 44.7445 | 0.3931 | 2.5439 | 349.8714 | 0.0028582 | 0.053462 | 0.053455 | 44.7383 | 3.7305 | 539.6959 | 8.6633 | 2.3223 | 841323.8767 | 0.25602 | 86.0031 | 0.50598 | 1.9764 | 94.7023 | 0.010559 | 0.10276 | 0.10275 | 85.9982
[15 empty] | 4.8195 | 697.2309 | 7.6504 |  | 1086902.7674 | 0.13546 | 36.6594 | 0.36805 | 2.717 | 521.2166 | 0.0019186 | 0.043802 | 0.043795 | 36.6541 | 4.8211 | 697.4601 | 12.5275 | 2.5985 | 1087260.1766 | 0.22167 | 72.5636 | 0.47082 | 2.124 | 133.0304 | 0.0075171 | 0.086701 | 0.086696 | 72.5595
[15 empty] | 6.2123 | 898.7249 | 11.7811 |  | 1401008.8207 | 0.12555 | 32.4775 | 0.35433 | 2.8222 | 664.0851 | 0.0015058 | 0.038805 | 0.0388 | 32.4733 | 6.2564 | 905.1171 | 19.126 | 3.057 | 1410973.4125 | 0.20096 | 64.1682 | 0.44828 | 2.2307 | 170.1172 | 0.0058783 | 0.07667 | 0.076666 | 64.1649
[15 empty] | 8.3454 | 1207.3295 | 19.7385 |  | 1882087.9138 | 0.11656 | 28.7192 | 0.34141 | 2.929 | 849.2673 | 0.0011775 | 0.034315 | 0.034311 | 28.7159 | 8.3293 | 1205.0018 | 30.8952 | 3.7092 | 1878459.268 | 0.18315 | 56.8007 | 0.42796 | 2.3367 | 217.1109 | 0.0046059 | 0.067867 | 0.067864 | 56.7981
[15 empty] | 9.6983 | 1403.0569 | 26.1886 |  | 2187204.3401 | 0.11451 | 27.8696 | 0.33839 | 2.9551 | 901.8375 | 0.0011088 | 0.033299 | 0.033296 | 27.8667 | 9.6995 | 1403.2199 | 40.4342 | 4.1687 | 2187458.4077 | 0.17676 | 54.129 | 0.42043 | 2.3785 | 239.0723 | 0.0041828 | 0.064675 | 0.064672 | 54.1267
Promedio | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 28.2944 | [6 empty] | 28.2913 | [6 empty] | 55.4648 | [6 empty] | 55.4624
DE | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0.60077 | [6 empty] | 0.60047 | [6 empty] | 1.8892 | [6 empty] | 1.889
50%
| 50%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [9 empty] | 50%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 50%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) |  | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm)
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.62138 | 89.895 | 2.2641 | 0.77707 | 140136.0153 | 2.4117 | 398.7737 | 1.553 | 0.64394 | 4.4049 | 0.22702 | 0.47647 | 0.47645 | 398.764 | 0.62577 | 90.5298 | 2.4068 | 3.8461 | 141125.4798 | 2.5278 | 405.7039 | 1.5899 | 0.62897 | 4.2557 | 0.23498 | 0.48475 | 0.48474 | 405.6945
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2419 | 179.6581 | 2.7638 | 0.75591 | 280066.3042 | 0.73705 | 218.9243 | 0.85852 | 1.1648 | 14.6151 | 0.068423 | 0.26158 | 0.26157 | 218.9156 | 1.2445 | 180.0369 | 2.982 | 2.3962 | 280656.8507 | 0.7919 | 229.5229 | 0.88989 | 1.1237 | 13.2965 | 0.075208 | 0.27424 | 0.27423 | 229.5145
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8605 | 269.1545 | 3.6675 | 0.42711 | 419580.9357 | 0.43576 | 146.3054 | 0.66012 | 1.5149 | 32.7241 | 0.030558 | 0.17481 | 0.1748 | 146.2978 | 1.8882 | 273.1717 | 4.456 | 2.3599 | 425843.3112 | 0.514 | 167.9899 | 0.71694 | 1.3948 | 24.8212 | 0.040288 | 0.20072 | 0.20071 | 167.9831
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4901 | 360.2471 | 4.6618 | 0.4233 | 561583.8111 | 0.3092 | 105.5605 | 0.55605 | 1.7984 | 62.8616 | 0.015908 | 0.12613 | 0.12612 | 105.5538 | 2.4894 | 360.1386 | 6.422 | 2.5797 | 561414.6925 | 0.4262 | 143.486 | 0.65284 | 1.5318 | 34.0228 | 0.029392 | 0.17144 | 0.17143 | 143.4803
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.719 | 538.0304 | 8.4769 | 0.47546 | 838727.5557 | 0.25206 | 84.488 | 0.50206 | 1.9918 | 98.1294 | 0.010191 | 0.10095 | 0.10094 | 84.483 | 3.4454 | 498.4381 | 10.0271 | 2.9103 | 777007.6889 | 0.34741 | 118.6835 | 0.58941 | 1.6966 | 49.7288 | 0.020109 | 0.14181 | 0.1418 | 118.6789
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.8404 | 700.2541 | 12.1977 | 0.41094 | 1091615.6426 | 0.21412 | 69.5261 | 0.46273 | 2.1611 | 144.9083 | 0.0069009 | 0.083072 | 0.083067 | 69.5219 | 4.8652 | 703.8489 | 17.2236 | 3.5401 | 1097219.4687 | 0.29926 | 102.0226 | 0.54705 | 1.828 | 67.2971 | 0.014859 | 0.1219 | 0.1219 | 102.0191
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.252 | 904.4818 | 18.3513 | 0.47796 | 1409983.1725 | 0.19309 | 60.9285 | 0.43942 | 2.2757 | 188.6892 | 0.0052997 | 0.072799 | 0.072795 | 60.9251 | 6.2062 | 897.8546 | 26.6396 | 4.2924 | 1399652.1312 | 0.28445 | 96.6491 | 0.53334 | 1.875 | 74.9882 | 0.013335 | 0.11548 | 0.11548 | 96.6463
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.3714 | 1211.0911 | 29.9219 | 0.46866 | 1887951.7305 | 0.1756 | 53.6418 | 0.41904 | 2.3864 | 243.4345 | 0.0041079 | 0.064093 | 0.06409 | 53.6391 | 8.294 | 1199.8934 | 44.9342 | 5.4177 | 1870495.8869 | 0.26864 | 90.7857 | 0.51831 | 1.9294 | 84.9872 | 0.011766 | 0.10847 | 0.10847 | 90.7836
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.7246 | 1406.8534 | 39.1452 | 0.69599 | 2193122.7113 | 0.17024 | 51.3898 | 0.4126 | 2.4236 | 265.2377 | 0.0037702 | 0.061402 | 0.061399 | 51.3875
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 57.2852 | [6 empty] | 57.2821 | [6 empty] | 93.7174 | [6 empty] | 93.7149
[6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 5.1525 | [6 empty] | 5.152 | [6 empty] | 4.146 | [6 empty] | 4.1456
75%
| 75%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [9 empty] | 75%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 75%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) |  | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm)
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.62867 | 90.95 | 2.3327 | 3.7105 | 141780.6586 | 2.4274 | 399.733 | 1.558 | 0.64185 | 4.3838 | 0.22811 | 0.47761 | 0.4776 | 399.7235 | 0.63542 | 91.9258 | 2.6652 | 4.1944 | 143301.7704 | 2.7148 | 416.1371 | 1.6477 | 0.60692 | 4.045 | 0.24722 | 0.49721 | 0.4972 | 416.1282
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2091 | 174.9206 | 2.7189 | 2.2487 | 272681.1321 | 0.76489 | 224.3835 | 0.87458 | 1.1434 | 13.9126 | 0.071878 | 0.2681 | 0.26809 | 224.3747 | 1.251 | 180.9831 | 3.4935 | 2.7925 | 282131.8965 | 0.91805 | 251.684 | 0.95815 | 1.0437 | 11.058 | 0.090432 | 0.30072 | 0.30071 | 251.6762
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9147 | 276.9962 | 3.9806 | 2.079 | 431805.17 | 0.44657 | 149.4456 | 0.66826 | 1.4964 | 31.3634 | 0.031884 | 0.17856 | 0.17855 | 149.4383 | 1.8733 | 271.0109 | 6.3768 | 3.404 | 422474.8119 | 0.74733 | 220.9596 | 0.86448 | 1.1568 | 14.3471 | 0.069701 | 0.26401 | 0.264 | 220.9539
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5138 | 363.6646 | 6.3876 | 2.5411 | 566911.2803 | 0.41574 | 140.357 | 0.64478 | 1.5509 | 35.5566 | 0.028124 | 0.1677 | 0.1677 | 140.3513 | 2.4879 | 359.9215 | 8.5572 | 3.4395 | 561076.2994 | 0.56859 | 181.806 | 0.75405 | 1.3262 | 21.192 | 0.047188 | 0.21723 | 0.21722 | 181.8011
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7474 | 542.1316 | 10.4002 | 2.7753 | 845120.8617 | 0.30459 | 103.9277 | 0.5519 | 1.8119 | 64.8524 | 0.01542 | 0.12418 | 0.12417 | 103.9232 | 3.7084 | 536.4863 | 14.9159 | 4.0222 | 836320.4605 | 0.44608 | 149.3047 | 0.66789 | 1.4972 | 31.4226 | 0.031824 | 0.17839 | 0.17839 | 149.301
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.8676 | 704.1984 | 15.3214 | 3.1476 | 1097764.3891 | 0.26595 | 89.771 | 0.5157 | 1.9391 | 86.9193 | 0.011505 | 0.10726 | 0.10726 | 89.7673 | 4.9136 | 710.8448 | 23.5273 | 4.7882 | 1108125.3574 | 0.40078 | 135.7987 | 0.63307 | 1.5796 | 37.9837 | 0.026327 | 0.16226 | 0.16225 | 135.7957
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.5325 | 800.3824 | 18.8896 | 3.4143 | 1247704.1478 | 0.25381 | 85.1595 | 0.5038 | 1.9849 | 96.5878 | 0.010353 | 0.10175 | 0.10175 | 85.1562 | 6.2277 | 900.9587 | 35.8111 | 5.7503 | 1404490.949 | 0.37975 | 129.2158 | 0.61624 | 1.6228 | 41.9525 | 0.023837 | 0.15439 | 0.15439 | 129.2134
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.2362 | 902.1931 | 23.4942 | 3.7674 | 1406415.3159 | 0.24845 | 83.0978 | 0.49845 | 2.0062 | 101.4402 | 0.009858 | 0.099288 | 0.099284 | 83.0948
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.3055 | 1201.5612 | 37.9546 | 4.5698 | 1873095.7929 | 0.22629 | 74.4049 | 0.4757 | 2.1022 | 126.5276 | 0.0079034 | 0.088901 | 0.088898 | 74.4026
0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.2286 | 1335.1021 | 45.8928 | 4.9729 | 2081270.6402 | 0.22162 | 72.541 | 0.47076 | 2.1242 | 133.1134 | 0.0075124 | 0.086674 | 0.086672 | 72.5388
Promedio | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 73.473 | [6 empty] | 73.4707 | [6 empty] | 132.5073 | [6 empty] | 132.5046
DE | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 6.2558 | [6 empty] | 6.2553 | [6 empty] | 4.6548 | [6 empty] | 4.6544

## DN250 PN10_Center II-Erróneos
Durante la realización de estos ensayos los equipos de medida de presión diferencial no estaban bien. | [42 empty] | Volumen tubo | Longitud | aceleración gravedad | Diámetro | Área | viscosidad cinemática a 20º
| Sin Tornillos |  |  |  | Rugosidad absoluta (mm) | [11 empty] | El diámetro interior de las tuberías el normalizado. Son tuberías PN10. | [25 empty] | 0.044205 | 1.1 | 9.8066 | 0.2262 | 0.040186 | 1.003e-06
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Kv | f | 2ª Karmann Prand | [11 empty] | La tubería DN250 tiene 540 tornillos y la DN300, 630
1.2447 | 180.0773 | 0.019373 | 12928.8693 | 0.0051425 | 8.9178e-05 | [10 empty] | PN | DN | Dinterior | Tornillos por circunferencia (contados de las fotos)
1.7305 | 250.3548 | 0.02935 | 14603.4404 | 0.0040307 | 1.1147e-05 | [10 empty] | 10 | 250 | 226.2 | 26 | [31 empty] | Nº total tornillos | 21 tornillos por círculo
2.082 | 301.2091 | 0.02935 | 17569.8159 | 0.0027846 | 2.8018e-07 | [10 empty] | 10 | 300 | 285 | 32 | [32 empty] | 11 hileras de círculos
2.7437 | 396.9346 | 0.05928 | 16291.7484 | 0.0032386 | 1.3699e-06 | [10 empty] | 16 | 200 | 170.4 | 21 | [23 empty] | DIAMETRO 250 |  |  |  |  | Volumen tornillos (mm3) | %de la luz total | %sección circular
3.1297 | 452.7746 | 0.049303 | 20377.3055 | 0.0020701 | 8.5778e-09 | [12 empty] | PN16 | [24 empty] | Características de los tornillos |  |  | % tornillos | depth (mm) | mm3 |  |  |  | Número de tornillos |  | calculado
4.7564 | 688.0999 | 0.05928 | 28242.3101 | 0.0010777 | 4.9186e-13 | [37 empty] | No total de tornillos | 546 |  | 25 | 40 | 274449.5342 | 0.62086 | 7.3175 |  | TOTAL | 546
| 25% | [41 empty] | Tornillos por círcunferencia | 26 |  | 25 | 30 | 205837.1507 | 0.46565 | 7.3175 |  | 75% | 416 | 409.5
| 25%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Colebrook |  | 25%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 25%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | número de secciones con tornillos | 21 |  | 25 | 20 | 137224.7671 | 0.31043 | 7.3175 |  | 50% | 286 | 273
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | Rugosidad Relativa | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Diámetro tornillo rosca | 8 | mm | 50 | 40 | 548899.0684 | 1.2417 | 14.6349 |  | 25% | 156 | 136.5
1.2668 | 183.2698 | 0.14902 | 0.11764 | 285696.5428 | 0.038191 | 2.3129 |  | 0.19542 | 5.1171 | 130935.2634 | 7.6374e-06 | 0.0027636 | 0.0027186 | 2.2753 | 1.2516 | 181.075 | 0.33858 | 0.27051 | 282275.0624 | 0.088886 | 17.6041 | 0.29814 | 3.3542 | 2260.2861 | 0.00044242 | 0.021034 | 0.021004 | 17.5791 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Diámetro interior tubería | 226.2 | mm | 50 | 30 | 411674.3013 | 0.93129 | 14.6349
1.7236 | 249.3577 | 0.26937 | 0.15628 | 388719.9854 | 0.03729 | 2.155 |  | 0.19311 | 5.1785 | 150836.8164 | 6.6297e-06 | 0.0025748 | 0.0025414 | 2.127 | 1.7164 | 248.3164 | 0.60858 | 0.35456 | 387096.7816 | 0.084955 | 16.1161 | 0.29147 | 3.4309 | 2696.9316 | 0.00037079 | 0.019256 | 0.019234 | 16.0975 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Circunferencia | 710.6283 | mm | 50 | 20 | 274449.5342 | 0.62086 | 14.6349
2.082 | 301.2091 | 0.37847 | 0.18178 | 469550.2863 | 0.035907 | 1.9233 |  | 0.18949 | 5.2773 | 189369.0897 | 5.2807e-06 | 0.002298 | 0.0022698 | 1.8997 | 2.0752 | 300.2119 | 0.89725 | 0.43238 | 467995.8574 | 0.085693 | 16.3929 | 0.29273 | 3.4161 | 2606.6137 | 0.00038364 | 0.019587 | 0.019568 | 16.3776 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Distancia entre tornillos | 27.3319 | mm | 75 | 40 | 823348.6027 | 1.8626 | 21.9524
3.0952 | 447.7888 | 0.8573 | 0.27697 | 698051.3292 | 0.036802 | 2.0717 |  | 0.19184 | 5.2127 | 163198.6065 | 6.1275e-06 | 0.0024754 | 0.0024566 | 2.0561 | 3.1021 | 448.786 | 1.9747 | 0.63656 | 699605.7581 | 0.084393 | 15.9056 | 0.2905 | 3.4423 | 2768.7655 | 0.00036117 | 0.019005 | 0.018992 | 15.8953 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | área tornillo rosca | 50.2655 | mm2 | 75 | 30 | 617511.452 | 1.3969 | 21.9524
4.7908 | 693.0856 | 1.9455 | 0.40608 | 1080440.8296 | 0.03486 | 1.7569 |  | 0.18671 | 5.3559 | 226939.5889 | 4.4065e-06 | 0.0020992 | 0.0020867 | 1.7465 | 4.7701 | 690.0942 | 4.5993 | 0.96418 | 1075777.543 | 0.08313 | 15.4356 | 0.28832 | 3.4683 | 2939.948 | 0.00034014 | 0.018443 | 0.018435 | 15.4289 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5.0265e-05 | m2 | 75 | 20 | 411674.3013 | 0.93129 | 21.9524
Promedio | [5 empty] | 2.044 | [7 empty] | 2.0209 | [6 empty] | 16.2909 | [6 empty] | 16.2757 | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
DE | [5 empty] | 0.19102 | [7 empty] | 0.18289 | [6 empty] | 0.72736 | [6 empty] | 0.7215 | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 50% | [41 empty] | Area todos | 0.027445
| 50%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [9 empty] | 50%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 50%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [7 empty] | Volumen Todos a 40mm | 0.0010978 | m3 | %Volumen respecto al total | % de tornillos respecto a los 540
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) |  | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | Volumen todos a 30mm | 0.00082335 | m3 | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
0.6174 | 89.319 | 0.47976 | 0.77707 | 139237.9889 | 0.51764 | 168.9418 |  | 0.71947 | 1.3899 | 24.5423 | 0.040746 | 0.20186 | 0.20183 | 168.9208 | 0.62011 | 89.7111 | 0.28525 | 0.77707 | 139849.2121 | 0.30508 | 104.1009 | 0.55234 | 1.8105 | 64.6367 | 0.015471 | 0.12438 | 0.12435 | 104.0737 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Volumen todos a 20mm | 0.0005489 | m3 | 0.02 | 0.31043 | 0.62086 | 0.93129 | 1.2417
0.61967 | 89.648 | 0.46842 | 0.75591 | 139750.9088 | 0.50169 | 164.7324 |  | 0.7083 | 1.4118 | 25.8125 | 0.038741 | 0.19683 | 0.1968 | 164.7112 | 0.62261 | 90.0729 | 0.36984 | 0.75591 | 140413.2167 | 0.39239 | 133.1966 | 0.62641 | 1.5964 | 39.4823 | 0.025328 | 0.15915 | 0.15912 | 133.1727 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.03 | 0.46565 | 0.93129 | 1.3969 | 1.8626
1.2429 | 179.8115 | 0.53086 | 0.42711 | 280305.4541 | 0.14133 | 39.1459 |  | 0.37594 | 2.66 | 457.1055 | 0.0021877 | 0.046773 | 0.046749 | 39.126 | 1.2504 | 180.8936 | 0.6505 | 0.42711 | 281992.3236 | 0.17111 | 51.757 | 0.41366 | 2.4175 | 261.487 | 0.0038243 | 0.061841 | 0.061819 | 51.739 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.04 | 0.62086 | 1.2417 | 1.8626 | 2.4834
1.2445 | 180.037 | 0.52679 | 0.4233 | 280656.9827 | 0.13989 | 38.537 |  | 0.37402 | 2.6736 | 471.6635 | 0.0021202 | 0.046045 | 0.046021 | 38.517 | 1.2482 | 180.5831 | 0.59223 | 0.4233 | 281508.2898 | 0.15632 | 45.5072 | 0.39538 | 2.5292 | 338.2434 | 0.0029565 | 0.054373 | 0.054351 | 45.4883 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.022167
1.8782 | 271.7146 | 0.89299 | 0.47546 | 423571.8202 | 0.10411 | 23.6104 |  | 0.32267 | 3.0992 | 1256.558 | 0.00079582 | 0.02821 | 0.028192 | 23.595 | 1.8653 | 269.8568 | 1.3479 | 0.47546 | 420675.7236 | 0.15932 | 46.7759 | 0.39915 | 2.5053 | 320.1435 | 0.0031236 | 0.055889 | 0.055874 | 46.7634 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Volumen tornillos m3 | % de tornillos respecto a los 540
1.8805 | 272.0457 | 0.77275 | 0.41094 | 424087.967 | 0.089875 | 17.9833 |  | 0.29979 | 3.3356 | 2165.9543 | 0.00046169 | 0.021487 | 0.021467 | 17.9668 | 1.8538 | 268.184 | 1.3387 | 0.41094 | 418068.0207 | 0.16021 | 47.1541 | 0.40026 | 2.4983 | 315.028 | 0.0031743 | 0.056341 | 0.056326 | 47.1416 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Profundidad tornillos (m) | 25 | 50 | 75 | 100
2.4962 | 361.1292 | 1.1931 | 0.47796 | 562958.9008 | 0.078748 | 13.8335 |  | 0.28062 | 3.5635 | 3660.3752 | 0.0002732 | 0.016529 | 0.016513 | 13.8202 | 2.4785 | 358.5612 | 2.2504 | 0.47796 | 558955.6841 | 0.15067 | 43.1087 | 0.38816 | 2.5763 | 376.9281 | 0.002653 | 0.051508 | 0.051496 | 43.099 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.02 | 0.00013722 | 0.00027445 | 0.00041167 | 0.0005489
2.5038 | 362.2233 | 1.1734 | 0.46866 | 564664.4769 | 0.076983 | 13.2013 |  | 0.27746 | 3.6042 | 4019.3302 | 0.0002488 | 0.015773 | 0.015757 | 13.1879 | 2.4953 | 360.9936 | 2.2494 | 0.46866 | 562747.516 | 0.14858 | 42.2222 | 0.38546 | 2.5943 | 392.9218 | 0.002545 | 0.050448 | 0.050437 | 42.2126 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.03 | 0.00020584 | 0.00041167 | 0.00061751 | 0.00082335
3.723 | 538.6014 | 2.5911 | 0.69599 | 839617.6552 | 0.076885 | 13.1665 |  | 0.27728 | 3.6064 | 4040.6237 | 0.00024749 | 0.015732 | 0.015721 | 13.1575 | 3.7535 | 543.014 | 5.1105 | 0.69599 | 846496.3912 | 0.14919 | 42.4799 | 0.38625 | 2.589 | 388.1695 | 0.0025762 | 0.050756 | 0.050749 | 42.4735 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.04 | 0.00027445 | 0.0005489 | 0.00082335 | 0.0010978
3.7306 | 539.6991 | 2.5735 | 0.68985 | 841328.8433 | 0.076052 | 12.8714 |  | 0.27578 | 3.6261 | 4227.9885 | 0.00023652 | 0.015379 | 0.015368 | 12.8624 | 3.7369 | 540.6208 | 5.1173 | 0.68985 | 842765.6676 | 0.15071 | 43.1261 | 0.38821 | 2.5759 | 376.6236 | 0.0026552 | 0.051528 | 0.051521 | 43.1197 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 50.6024 | [7 empty] | 50.5865 | [6 empty] | 59.9429 | [6 empty] | 59.9283 | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 62.0709 | [7 empty] | 62.0676 | [6 empty] | 31.8216 | [6 empty] | 31.8158 | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | Absolute Roughness | 25% |  |  | Velocidades (m/s)
| 75% | [43 empty] | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
| 75%_Tornillos 20 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [9 empty] | 75%_Tornillos 30 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 75%_Tornillos 40 mm |  |  |  |  | 2ª Karmann Prand | [8 empty] | 20 | 0.31043 | 2.044 | 0.19102 |  | 1.2668 | 4.7908
V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) |  | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) | V (m/s) | Q (m3/h) | Hf (kPa) | Hf/V | Re | f | Rugosidad abso (mm) | f^0.5 | 1/f^0.5 | 10^(1/f^0.5) | (1/10^(1/f^0.5)) | (1/10^(1/f^0.5))^0.5 | (1/10^(1/f^0.5))^0.5-(2.51/(Re*f^0.5)) | Rugosidad absoluta (mm) |  | 30 | 0.46565 | 16.2909 | 0.72736 |  | 1.2516 | 4.7701
0.62311 | 90.1448 | 0.070357 | 0.11291 | 140525.3941 | 0.074527 | 12.3357 |  | 0.273 | 3.6631 | 4603.2126 | 0.00021724 | 0.014739 | 0.014674 | 12.2809 | 0.62442 | 90.3348 | 0.10938 | 0.17518 | 140821.5978 | 0.11538 | 28.2293 | 0.33968 | 2.944 | 878.996 | 0.0011377 | 0.033729 | 0.033677 | 28.1854 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40 | 0.62086 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
0.62273 | 90.0902 | 0.070892 | 0.11384 | 140440.2166 | 0.075184 | 12.5658 |  | 0.2742 | 3.647 | 4436.1585 | 0.00022542 | 0.015014 | 0.014949 | 12.5113 | 0.62508 | 90.4296 | 0.082222 | 0.13154 | 140969.3957 | 0.086547 | 16.7149 | 0.29419 | 3.3992 | 2507.1452 | 0.00039886 | 0.019971 | 0.019911 | 16.6643 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.233 | 178.3806 | 0.24241 | 0.1966 | 278074.8455 | 0.065576 | 9.3361 |  | 0.25608 | 3.9051 | 8036.2648 | 0.00012444 | 0.011155 | 0.01112 | 9.3066 | 1.2423 | 179.7293 | 0.5438 | 0.43772 | 280177.3138 | 0.14491 | 40.6633 | 0.38066 | 2.627 | 423.627 | 0.0023606 | 0.048586 | 0.048562 | 40.6436 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Absolute Roughness | 50% |  |  | Velocidades (m/s)
1.2326 | 178.3225 | 0.2486 | 0.20169 | 277984.2743 | 0.067295 | 9.8915 |  | 0.25941 | 3.8549 | 7159.1832 | 0.00013968 | 0.011819 | 0.011784 | 9.8624 | 1.2444 | 180.0307 | 0.55036 | 0.44226 | 280647.1617 | 0.14616 | 41.1968 | 0.38231 | 2.6157 | 412.725 | 0.0024229 | 0.049223 | 0.0492 | 41.1773 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
1.875 | 271.2619 | 0.68345 | 0.3645 | 422866.1129 | 0.079949 | 14.268 |  | 0.28275 | 3.5367 | 3440.8445 | 0.00029063 | 0.017048 | 0.017027 | 14.2504 | 1.8861 | 272.8679 | 1.5473 | 0.82036 | 425369.6823 | 0.17888 | 55.017 | 0.42294 | 2.3644 | 231.4169 | 0.0043212 | 0.065736 | 0.065722 | 55.0053 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20 | 0.62086 | 50.6024 | 62.0709 |  | 0.6174 | 3.7306
1.8661 | 269.9653 | 0.69198 | 0.37082 | 420844.8626 | 0.081727 | 14.9178 |  | 0.28588 | 3.498 | 3147.6065 | 0.0003177 | 0.017824 | 0.017803 | 14.9003 | 1.8848 | 272.6671 | 1.5379 | 0.81594 | 425056.6581 | 0.17805 | 54.6685 | 0.42196 | 2.3699 | 234.3765 | 0.0042666 | 0.06532 | 0.065306 | 54.6568 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | 0.93129 | 59.9429 | 31.8216 |  | 0.62011 | 3.7369
2.4989 | 361.509 | 1.3751 | 0.55029 | 563550.9654 | 0.090568 | 18.2501 |  | 0.30095 | 3.3229 | 2103.0886 | 0.00047549 | 0.021806 | 0.021791 | 18.2377 | 2.4776 | 358.4346 | 2.718 | 1.097 | 558758.3292 | 0.1821 | 56.365 | 0.42674 | 2.3434 | 220.4801 | 0.0045356 | 0.067347 | 0.067336 | 56.3562 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40 | 1.2417 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.5005 | 361.7441 | 1.3639 | 0.54544 | 563917.4592 | 0.089713 | 17.9209 |  | 0.29952 | 3.3387 | 2181.0659 | 0.00045849 | 0.021412 | 0.021398 | 17.9085 | 2.4967 | 361.1925 | 2.7113 | 1.086 | 563057.5782 | 0.17889 | 55.0215 | 0.42295 | 2.3643 | 231.3787 | 0.0043219 | 0.065741 | 0.065731 | 55.0127 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7492 | 542.3991 | 3.1569 | 0.84201 | 845537.8328 | 0.092365 | 18.9452 |  | 0.30392 | 3.2904 | 1951.5986 | 0.0005124 | 0.022636 | 0.022626 | 18.937 | 3.7295 | 539.5418 | 6.3488 | 1.7023 | 841083.6307 | 0.18773 | 58.7075 | 0.43328 | 2.308 | 203.2365 | 0.0049204 | 0.070145 | 0.070139 | 58.7017 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Absolute Roughness | 75% |  |  | Velocidades (m/s)
3.7325 | 539.9847 | 3.1434 | 0.84217 | 841774.0609 | 0.092795 | 19.1125 |  | 0.30462 | 3.2828 | 1917.5727 | 0.00052149 | 0.022836 | 0.022826 | 19.1043 | 3.7398 | 541.0337 | 6.3458 | 1.6968 | 843409.3312 | 0.1866 | 58.2409 | 0.43198 | 2.3149 | 206.5061 | 0.0048425 | 0.069588 | 0.069581 | 58.2351 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | %volume occupied | Average | SD |  | Max | Min
Promedio | [5 empty] | 14.7544 | [7 empty] | 14.7299 | [6 empty] | 46.4825 | [6 empty] | 46.4638 | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | 20 | 0.93129 | 14.7544 | 3.6925 |  | 0.62311 | 3.7325
DE | [5 empty] | 3.6925 | [7 empty] | 3.7048 | [6 empty] | 14.45 | [6 empty] | 14.4656 | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | 30 | 1.3969 | 46.4825 | 14.45 |  | 0.62442 | 3.7398
[44 empty] | 40 | 1.8626 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0

## Teoría
Ecuación de Hazzen Williams. C factor de fricción. solo es válido para tuberías de fundición y acero.Tuberías con velocidades < 3m/s. Régimen laminar
Ecuación de Darcy Weisbach
h=f*L/D*(v^2)/(2*g)
Es un hecho demostrado que la rugosidad relativa no influye sobre f en régimen laminar (Re < 2000), ya que el rozamiento se debe fundamentalmente a la fricción de unas capas de fluido sobre otras y no de éstas sobre las paredes de la tubería. Sin embargo, para Re > 2000 las cosas cambian y la rugosidad relativa adquiere notable importancia.
Para este trabajo se utilizará la fórmula siguiente para obtener la rugosidad absoluta, e,
Régimen turbulento liso: Re > 10000
Régimen turbulento intermedio: 10000 < Re < 50000
Régimen turbulento rugoso: Re > 50000
f | 0.001
x | 31.6228